| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH HÀ NAM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 302 /QĐ-UBND | Hà Nam, ngày 19 tháng 3 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng

Sân vận động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao- Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011 sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP;

Theo các Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Công văn số 1663/UBND-GTXD ngày 09 tháng 12 năm 2010 về việc đầu tư xây dựng Sân vận động thị trấn Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh theo hình thức Xây dựng- Chuyển giao (hình thức BT); Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 phê duyệt Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 Chỉ định nhà đầu tư có Hồ sơ đề xuất Dự án để trực tiếp đàm phán Hợp đồng Dự án Xây dựng- Chuyển giao (BT) của Dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên (tại Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2013), đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 204/TTr-SKH ngày 13 tháng 3 năm 2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Sân vận động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh, với nội dung như sau:

- Tên Dự án: Xây dựng Sân vận động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh.

- Địa điểm xây dựng, diện tích, phạm vi:

a) Phạm vi: Thuộc địa phận thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên. Vị trí :

- Phía Đông giáp khu tái định cư Vực Vòng, xã Yên Bắc;

- Phía Tây và phía Nam giáp khu nhà ở phục vụ Khu công nghiệp Đồng Văn;

- Phía Bắc giáp khu tái định cư Trại lúa 2, khu dân cư hiện trạng và QL 38.

b) Diện tích: 10,3439 ha.

- Nhà đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

- Tổ chức tư vấn lập Dự án: Công ty TNHH Giao thông Vận tải; chủ nhiệm Dự án: Kiến trúc sư Nguyễn Văn Viết.

- Mục tiêu đầu tư: Huy động nguồn vốn xã hội, khai thác hiệu quả quỹ đất; đẩy nhanh tiến độ đô thị hoá theo quy hoạch, bảo đảm môi trường, kiến trúc cảnh quan; tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội.

- Quy mô và giải pháp thiết kế:

6.1. Khu thể thao (Sân vận động):

a) Sân bóng đá:

- Kích thước 60x90m, đường pit 8 làn, tiêu chuẩn chuẩn 1 làn: 1,25m.

- Kết cấu mặt sân: Lớp cỏ tự nhiên (loại cỏ Bermuda); Lớp cát dày 20cm; Lớp đệm thấm có rãnh xương các bằng hộp dẫn nước Nordrain; Lớp đất đầm chặt và tạo độ dốc; Hệ thống cấp nước tự động; Hệ thống thoát nước, cấp điện.

- Kết cấu đường pit: Sơn kẻ vạch; Bê tông nhựa hạt mịn 5cm; Cấp phối đá dăm tiêu chuẩn; Cát san nền K=0,95.

b) Sân cầu lông:.

- Xây dựng 02 sân cầu lông tiêu chuẩn: 6,1x13,4m.

- Kết cấu: Bê tông mác 250, dày 15cm; Cấp phối đá dăm tiêu chuẩn.

c) Sân tennis:

- Xây dựng 02 sân tennis tiêu chuẩn: 10,97x23,78m.

- Kết cấu: Sơn tiêu chuẩn 05 lớp; Bê tông nhựa hạt mịn dày 4cm; Bê tông nhựa hạt trung dày 4cm; Cấp phối đá dăm tiêu chuẩn.

d) Đường dạo và bãi đỗ xe:.

- Đường dạo quy hoạch xung quanh khu thể thao, liên kết các bộ phận trong khu; bãi đỗ xe quy hoạch phía trước cổng vào.

- Kết cấu đường dạo: Lát gạch Terrazo; Nền bê tông mác 200, dày 15cm; Nền cát K=0,95.

e) Cổng, tường rào:.

- Cổng: Kết cấu cột và vòm bằng bê tông cốt thép.

- Tường rào: Bao quanh Khu thể thao (xây dựng từ mép hè trong của đường dạo), tách riêng khu thể thao với các khu xung quanh; sử dụng tường rào thép, trụ và móng xây gạch.

f) Nhà điều hành: 02 tầng, kích thước 15,6x23,7m; kết cấu bê tông cốt thép, móng cọc ép trước.

g) Cấp, thoát nước:

- Cấp nước: Sử dụng ống (63 nối đường cấp (110, cấp nước cho sân bóng đá và các khu vực khác của Khu thể thao.

- Thoát nước: Bố trí rãnh thoát nước B300 xây gạch, nắp đậy bê tông cốt thép mác 200 đúc sẵn.

h) Hệ thống cấp điện:.

- Nguồn cấp: Từ Trạm biến áp của Dự án, dây cấp đi ngầm đặt trên hè đường trong ống kỹ thuật.

- Chiếu sáng sân bóng đá: Sử dụng 04 dàn đèn cố định 4 góc sân; mỗi dàn gồm 10 bóng công suất 1.000W.

- Chiếu sáng sân tennis: Sử dụng đèn cao 9,0m; lắp đèn pha công suất 1.000W.

6.2. Hạ tầng khu đất xung quanh:

a) San nền:

- Hướng dốc từ Bắc ( Nam, độ dốc 0,4%, cao độ từ +3,3m ( +3,5m.

- Vật liệu san nền sử dụng cát san lấp, đầm chặt K=0,90.

b) Đường giao thông:

- Quy mô:

+ Mặt cắt B1-B1: 4,0m + 7,0m + 3,0m = 14,0m.

+ Mặt cắt B2-B2: 4,0m + 7,0m + 4,0m = 15,0m.

+ Mặt cắt B3-B3: 5,0m + 12,0m + 5,0m = 22,0m.

+ Mặt cắt B4-B4: 4,0m + 5,0m + 4,0m + 5,0m + 4,0m = 22,0m.

+ Mặt cắt B5-B5: 6,0m + 7,5m + 9,0m + 7,5m + 6,0m = 36,0m.

+ Mặt cắt B6-B6: 5,0m + 10,5m + 5,0m = 20,5m.

+ Mặt cắt B7-B7: 5,0m + 7,5m + 5,0m = 17,5m.

+ Mặt cắt B8-B8: 4,0m + 9,0m + 4,0m = 17,0m.

- Kết cấu nền, mặt đường:

+ Nền đường đắp theo quy chuẩn (xử lý nền yếu đạt yêu cầu trước khi đắp); Móng đường: Cấp phối đá dăm tiêu chuẩn. Mặt đường: Đối với đường 36m, đường 22m mặt đường 02 lớp bê tông nhựa, hạt mịn dày 5cm, hạt thô dày 7cm, có Eyc( 155 Mpa; Các mặt đường còn lại 02 lớp bê tông nhựa, hạt mịn dày 4cm, hạt thô dày 6cm, có Eyc( 120 Mpa.

- Đan rãnh, bó vỉa hai bên bằng bê tông đúc sẵn bê tông mác 250.

- Kết cấu hè đường: Lát gạch block.

c) Hệ thống thoát nước mặt:

- Hướng thoát nước chính theo hướng Bắc(Nam, hệ thống cửa xả được đấu nối vào hệ thống thoát nước mặt của Dự án Khu nhà ở phục vụ Khu công nghiệp Đồng Văn và thoát ra mương thoát nước ở phía Nam.

- Hệ thống thoát nước đi trên vỉa hè: Sử dụng cống tròn bê tông cốt thép (600((1000;  độ dốc dọc cống: id(1/D (từ 0,001 ÷ 0,0013).

- Ga thu nước mưa đặt hai bên đường, khoảng cách 30 ( 40m/ga. Nước mặt từ các ga thu được đưa về hệ thống thoát nước mưa bằng cống nối bê tông cốt thép (300. Giếng thăm đặt trên vỉa hè, khoảng cách 50 ÷ 70m/ga.

d) Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hướng thoát nước từ các công trình theo hệ thống cống thoát nước thải đưa về Khu xử lý nước thải tập trung của Dự án Khu nhà ở phục vụ Khu công nghiệp Đồng Văn.

- Cống thoát nước thải sử dụng cống bê tông cốt thép (300, đặt ngầm dưới vỉa hè, độ dốc 0,3%; phía hành lang hạ tầng kỹ thuật sau lô đất được xây bằng gạch B400mm, dộ dốc 0,1%. Hố ga được đặt cách nhau từ 20m ÷ 30m.

- Bố trí 01 trạm bơm chuyển bậc gần nút giao thông N16. Sử dụng đoạn ống thoát nước thải có áp D100 để bơm chuyển bậc.

- Rác thải sinh hoạt được thu gom bằng các thùng rác công cộng và vận chuyển đi Nhà máy xử lý bằng phương tiện của Công ty Môi trường Đô thị.

e) Cấp nước:

- Nguồn cấp nước được lấy từ đường ống cấp nước đã có trên QL38.

- Mạng lưới đường ống cấp nước được đặt trên vỉa hè và sử dụng mạng vòng kết hợp mạng nhánh cấp đến từng công trình.

- Đường ống cấp nước chính được sử dụng ống nhựa HDPE chịu lực, có tiết diện (110, (160, vừa có chức năng cấp nước sinh hoạt vừa có chức năng cấp nước chữa cháy.

- Các đường ống phân phối đến các công trình sử dụng ống nhựa HDPE chịu lực, có tiết diện (50, (63. Tại các vị trí qua đường giao thông có ống lồng bằng thép bảo vệ đường ống.

- Trụ cứu hỏa đặt tại ngã ba, ngã tư đường, tại các vị trí thuận lợi cho việc chữa cháy. Khoảng cách mỗi trụ cứu hỏa khoảng 150m/trụ.

f) Cấp điện:

- Nguồn điện: Lấy từ Trạm điện 110KV, nằm ở phía Tây, gần khu đất quy hoạch.

- Trạm biến áp hạ thế: Xây dựng mới 03 trạm biến áp 22/0,4KV; công suất mỗi trạm 400KVA, sử dụng trạm biến áp Kiốt;

- Lưới điện: Di chuyển đường dây điện cao thế 110KV chạy qua khu quy hoạch. Phương án di chuyển được thực hiện theo Quy hoạch Khu nhà ở phục vụ Khu công nghiệp Đồng Văn.

- Di chuyển và xây dựng mới đoạn tuyến cáp trung thế 22KV và 35KV, dây cáp đi ngầm trong hào cáp trên vỉa hè cung cấp điện cho các trạm biến áp hạ áp.

- Lưới điện sinh hoạt 0,4kV sử dụng cáp đi ngầm trong hào cáp đặt trên vỉa hè. Hệ thống lưới điện sinh hoạt cấp vào các tủ phân phối điện sau đó cấp đến từng hộ gia đình và các công trình.

- Lưới điện chiếu sáng được đi ngầm trong hào cáp đặt trên vỉa hè. Hệ thống cột đèn chiếu sáng đặt trên vỉa hè và dải phân cách.

g) Hệ thống thông tin liên lạc: Xây dựng mới hoàn toàn hệ thống cáp thông tin liên lạc, cáp truyền hình, đi trong hệ thống hào cáp.

h) Cây xanh: Trồng trên hè đường, hố trồng cây kích thước 100x100cm, sử dụng đá xẻ 10x15x30cm bo xung quanh.

(Chi tiết giải pháp thiết kế từng hạng mục như ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng tại Công văn số 218/SXD-GĐ ngày 05 tháng 3 năm 2013 và của Sở Công Thương tại Công văn số 182/SCT-KHTC ngày 04 tháng 3 năm 2013).

- Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25 tháng 9 năm 1997 của Bộ Xây dựng.

- TCVN 4447-87: Quy trình công tác đất, quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4054-2005: Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô.

- 22TCN 211-06: Quy trình thiết kế áo đường mềm.

- TCXDVN 33-2006: Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước- mạng lưới đường ống.

- Các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan.

- Giải phóng mặt bằng: Hỗ trợ đền bù hoa màu, di chuyển đường điện trung, hạ thế; hoàn trả mương thủy lợi, thông tin liên lạc....

- Tổng mức đầu tư:

Tổng số:				134.285,8 triệu đồng

Trong đó:

- Chí phí xây dựng, thiết bị:	118.200,4 triệu đồng.

- Chi phí quản lý dự án:		    1.511,5 triệu đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư:		    4.919,2 triệu đồng.

- Chi phí khác:			       855,3 triệu đồng.

- Chi phí GPMB (tạm tính):	    2.790,0 triệu đồng.

- Chi phí dự phòng:			    6.009,4 triệu đồng.

- Vốn đầu tư xây dựng: Vốn tự có và vốn vay của Nhà đầu tư.

- Hình thức quản lý Dự án: Nhà đầu tư trực tiếp quản lý Dự án.

- Hình thức đầu tư: Theo hình thức Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao (BT).

- Nhà nước giao đất cho nhà đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được cơ quan Nhà nước phê duyệt.

- Khi hoàn thành Dự án nhà đầu tư bàn giao toàn bộ các hạng mục công trình cho cơ quan Nhà nước. Cơ quan Nhà nước xây dựng phương án hoàn trả vốn đầu tư cho nhà đầu tư trước khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian thực hiện dự án: 720 ngày.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên (cơ quan Nhà nước): Tiến hành lập hồ sơ, trình tự, thủ tục và các nội dung khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định về đầu tư xây dựng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên thực hiện Dự án theo đúng quy định.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan thẩm định phương án và xác định giá trị hoàn trả vốn đầu tư cho nhà đầu tư từ quỹ đất thương phẩm của Dự án.

- Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan tổ chức kiểm tra hướng dẫn nhà đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình từ khi bắt đầu thực hiện Dự án đến khi kết thúc đưa vào bàn giao sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên; Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Chủ tịch UBND tỉnh; |  |
| - Các PCTUBND tỉnh; |  |
| - Như Điều 3 (7); |  |
| - VPUB: CPVP (2), TN(L), TC(H); | đã ký |
| - Lưu VT, XD. |  |
| QH.067- D\QĐ\2012\067 |  |
|  | Mai Tiến Dũng |